Наборы по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования для оснащения Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка Роста» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование»

| № п/п | Наименование товара и страна происхождения | Описание | Кол-во | Ед. | Цена за ед.изм., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (Цифровая лаборатория по физике) Страна происхождения товара: Российская Федерация | В соответствии с таблицей № 1 приложение к спецификации | 3 | Набор | 105133,33 | 315399,99 |
| 2 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (Цифровая лаборатория по химии (ученическая)) Страна происхождения товара: Российская Федерация | В соответствии с таблицей № 1 приложение к спецификации | 3 | Набор | 105133,33 | 315399,99 |
| 3 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (Цифровая лаборатория по физике (ученическая)) Страна происхождения товара: Российская Федерация | В соответствии с таблицей № 1 приложение к спецификации | 3 | Набор | 105133,33 | 315399,99 |
| 4 | Итого: |  |  |  |  | 946199,97 рублей |

Таблица № 1

приложение к спецификации

| № | Наименование товара | № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Значение показателей | Ед. изм. | Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Цифровая лаборатория по Биологии LFSPolus. Облако знаний.Школа. | 1 | Предметная область | Биология |  |  | Российская Федерация ООО «ТК «Полюс» ООО «Физикон» Запись в едином реестре российских программ и баз данных от 14.12.2016 №2399 |
|  |  | 2 | Тип пользователя | Ученик |  |  |  |
|  |  | 3 | Беспроводной мультидатчик по биологии | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Дистанционный сбор данных по беспроводному интерфейсу | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких встроенных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Передача данных по Bluetooth через встроенную в устройство антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала, а также антенн | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до сопряженного устройства в прямой видимости |  | 18 | м |  |
|  |  | 3.5 | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.6 | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.7 | Объем оперативной памяти встроенного контроллера |  | 64 | Кбайт |  |
|  |  | 3.8 | Объем флэш памяти встроенного контроллера |  | 512 | Кбайт |  |
|  |  | 3.9 | Встроенный контроллер поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками с интерфейсами SPI, I2С, PDM, QDEC | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.10 | Режим логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.11 | Разрядность встроенного АЦП |  | 12 | бит |  |
|  |  | 3.12 | Встроенная память для логирования данных |  | 2 | Кбайт |  |
|  |  | 3.13 | Емкость батареи |  | 0,56 | А*ч |  |
|  |  | 3.14 | Номинальное напряжение батареи |  | 3,7 | В |  |
|  |  | 3.15 | Контроллер заряда батареи | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.16 | Кнопки управления |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.17 | Светодиод индикации |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.18 | Встроенный экран | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.19 | Разрешение экрана по вертикали |  | 320 | точек |  |
|  |  | 3.20 | Разрешение экрана по горизонтали |  | 240 | точек |  |
|  |  | 3.21 | Количество цветов экрана |  | 65000 | шт. |  |
|  |  | 3.22 | Диагональ активной области экрана |  | 80 | мм |  |
|  |  | 3.23 | Экран оснащен сенсорным устройством ввода (реагирует на прикосновения) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.24 | Графический экранный интерфейс (ЭИ), доступный на экране при автономной работе без подключения к внешним устройствам | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.25 | Функция ЭИ: вывод списка доступных датчиков в виде пиктограмм | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.26 | Функция ЭИ: вывод показаний любого встроенного датчика в виде графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.27 | Функция ЭИ: выбор диапазона измерения датчика, показания которого выводятся на экран | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.28 | Функция ЭИ: установка нулевого значения датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.29 | Функция ЭИ: индикация состояния Bluetooth на экране (готовность к сопряжению, успешное сопряжение) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.30 | Функция ЭИ: индикация режима передачи данных (не передаются, сбор и передача, логирование) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.31 | Функция ЭИ: отображение уровня заряда аккумулятора | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.32 | Возможность доступа ко всем функциям ЭИ через сенсорный ввод экрана (без подключения к внешним устройствам) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.33 | Возможность доступа ко всем функциям ЭИ через кнопки управления (без подключения к внешним устройствам) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.34 | При отключенном режиме измерений и длительном бездействии мультидатчика, устройство автоматические отключается | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.35 | Беспроводной мультидатчик с экраном оснащен встроенным звуковым излучателем, который оповещает пользователей о включении и отключении мультидатчика звуковым сигналом |  |  |  |  |
|  |  | 3.36 | Интерфейс для подключения зарядного устройства и передачи данных USB mini (тип B) |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.37 | Размеры корпуса мультидатчика |  | 145х90х30 | мм |  |
|  |  | 3.38 | Корпуса изготовлен из ударопрочного пластика | наличие |  |  |  |
|  |  | 4 | Перечень встроенных в беспроводной мультидатчик по биологии датчиков: |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Датчик освещенности (люксметр) | наличие |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Предназначен для измерения уровня освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза | наличие |  |  |  |
|  |  | 5.2 | Адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности | наличие |  |  |  |
|  |  | 5.3 | Защита от инфракрасного излучения с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 5.4 | Измерение освещенности в диапазоне (нижняя граница) |  | 0 | лк |  |
|  |  | 5.5 | Измерение освещенности в диапазоне (верхняя граница) |  | 180000 | лк |  |
|  |  | 6 | Датчик относительной влажности | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.1 | Предназначен для измерения относительной влажности воздуха | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.2 | Диапазон измерения относительной влажности (нижняя граница) |  | 0 | % |  |
|  |  | 6.3 | Диапазон измерения относительной влажности (верхняя граница) |  | 100 | % |  |
|  |  | 6.4 | Разрешение измерения относительной влажности |  | 0,1 | % |  |
|  |  | 6.5 | Время установления сигнала относительной влажности |  | 17 | с |  |
|  |  | 7 | Датчик температуры окружающей среды | наличие |  |  |  |
|  |  | 7.1 | Предназначен для измерения температуры воздуха | наличие |  |  |  |
|  |  | 7.2 | Измерения (нижняя граница) |  | -40 | °С |  |
|  |  | 7.3 | Измерения (верхняя граница) |  | +60 | °С |  |
|  |  | 7.4 | Разрешение датчика |  | 0,1 | °С |  |
|  |  | 8 | Датчик температуры исследуемой среды | наличие |  |  |  |
|  |  | 8.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 8.2 | Соединитель TRRS 3,5 мм мультидатчика для подключения зонда "Датчика температуры" |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 8.3 | Измерения (нижняя граница) |  | -40 | °С |  |
|  |  | 8.4 | Измерения (верхняя граница) |  | 165 | °С |  |
|  |  | 8.5 | Разрешение датчика |  | 0,1 | °С |  |
|  |  | 8.6 | Длина выносной части зонда |  | 100 | мм |  |
|  |  | 8.7 | Диаметр зонда |  | 5 | мм |  |
|  |  | 9 | Датчик уровня pH | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.1 | Выносной комбинированный измерительный электрод рН с буферным раствором |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 9.2 | Соединитель BNC мультидатчика для подключения электрода "Датчика pH" |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 9.3 | Диапазон измерения (нижняя граница) |  | 0 | рН |  |
|  |  | 9.4 | Диапазон измерения (верхняя граница) |  | 14 | рН |  |
|  |  | 9.5 | Разрешение датчика |  | 0,03 | рН |  |
|  |  | 9.6 | Рабочая температура (нижняя граница) |  | 10 | °С |  |
|  |  | 9.7 | Рабочая температура (верхняя граница) |  | 80 | °С |  |
|  |  | 9.8 | Набор, состоящий из двух реагентов для приготовления калибровочных растворов со значениями 6,86 рН и 4,01 рН |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 10 | Цифровая видеокамера | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.1 | Увеличительная линза | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.2 | Встроенное освещение для изучаемого объекта | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.3 | Металлический штатив с регулировкой высоты |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 10.4 | Интерфейс USB для подключения к компьютеру |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 10.5 | Разрешение матрицы |  | 0,3 | Мп |  |
|  |  | 11 | Графический интерфейс пользователя для работы с мультидатчиком: |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 | Функционирование на русском языке | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.2 | Функционирование в операционных системах Windows, Linux, Android, IOS | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.3 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.4 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.5 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.6 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.7 | Настройка периода опроса датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.8 | Выбор единиц измерения данных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.9 | Возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.10 | Настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.11 | Настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.12 | Настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.13 | Выбор диапазона датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.14 | Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.15 | Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.16 | Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений, часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.17 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.18 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.19 | Интерфейс калибровки датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.20 | Защита функционала калибровки паролем | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.21 | Выбор количества этапов по которым производится калибровка | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.22 | Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.23 | Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.24 | Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.25 | Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.26 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.27 | Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.28 | Возможность изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.29 | Возможность изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.30 | Возможность изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.31 | Возможность сбросить масштаба графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.32 | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.33 | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.34 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.35 | Количество одновременно опрашиваемых датчиков |  | 20 | шт. |  |
|  |  | 12 | Справочно-методические материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 12.1 | Описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории в печатном виде в цветном исполнении | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.2 | Количество работ |  | 30 | шт. |  |
|  |  | 12.3 | Теоретические сведения по каждой работе | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.4 | Подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией по каждой лабораторной работе | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.5 | Последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.6 | Перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие |  |  |  |
|  |  | 13 | Аксессуары: |  |  |  |  |
|  |  | 13.1 | Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.2 | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.3 | USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.4 | USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для цифровой лаборатории, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.5 | Кейс для хранения и транспортировки | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.6 | Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.7 | Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие |  |  |  |
|  |  | 14 | Дополнительные материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 14.1 | Русскоязычный сайт поддержки | наличие |  |  |  |
|  |  | 14.2 | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  |  |  |
| 2 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Цифровая лаборатория по Химии LFSPolus. Облако знаний.Школа | 1 | Предметная область | Химия |  |  | Российская Федерация ООО «ТК «Полюс» ООО «Физикон» Запись в едином реестре российских программ и баз данных от 14.12.2016 №2399 |
|  |  | 2 | Тип пользователя | Обучающийся |  |  |  |
|  |  | 3 | Беспроводной мультидатчик по химии | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Дистанционный сбор данных по беспроводному интерфейсу | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких встроенных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Передача данных по Bluetooth через встроенную в устройство антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала, а также антенн | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до сопряженного устройства в прямой видимости |  | 18 | м |  |
|  |  | 3.5 | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.6 | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.7 | Объем оперативной памяти встроенного контроллера |  | 64 | Кбайт |  |
|  |  | 3.8 | Объем флэш памяти встроенного контроллера |  | 512 | Кбайт |  |
|  |  | 3.9 | Встроенный контроллер поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками с интерфейсами SPI, I2С, PDM, QDEC | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.10 | Режим логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.11 | Разрядность встроенного АЦП |  | 12 | бит |  |
|  |  | 3.12 | Встроенная память для логирования данных |  | 2 | Кбайт |  |
|  |  | 3.14 | Номинальное напряжение батареи |  | 3,7 | В |  |
|  |  | 3.15 | Контроллер заряда батареи | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.16 | Кнопки управления |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.17 | Светодиод индикации |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.18 | Встроенный экран | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.19 | Разрешение экрана по вертикали |  | 320 | точек |  |
|  |  | 3.20 | Разрешение экрана по горизонтали |  | 240 | точек |  |
|  |  | 3.21 | Количество цветов экрана |  | 65000 | шт. |  |
|  |  | 3.22 | Диагональ активной области экрана |  | 80 | мм |  |
|  |  | 3.23 | Экран оснащен сенсорным устройством ввода (реагирует на прикосновения) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.24 | Графический экранный интерфейс (ЭИ), доступный на экране при автономной работе без подключения к внешним устройствам | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.25 | Функция ЭИ: вывод списка доступных датчиков в виде пиктограмм | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.26 | Функция ЭИ: вывод показаний любого встроенного датчика в виде графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.27 | Функция ЭИ: выбор диапазона измерения датчика, показания которого выводятся на экран | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.28 | Функция ЭИ: установка нулевого значения датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.29 | Функция ЭИ: индикация состояния Bluetooth на экране (готовность к сопряжению, успешное сопряжение) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.30 | Функция ЭИ: индикация режима передачи данных (не передаются, сбор и передача, логирование) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.31 | Функция ЭИ: отображение уровня заряда аккумулятора | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.32 | Возможность доступа ко всем функциям ЭИ через сенсорный ввод экрана (без подключения к внешним устройствам) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.33 | Возможность доступа ко всем функциям ЭИ через кнопки управления (без подключения к внешним устройствам) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.34 | При отключенном режиме измерений и длительном бездействии мультидатчика, устройство автоматические отключается | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.35 | Время перехода в режим отключения при бездействии устройства по умолчанию |  | 5 | мин |  |
|  |  | 3.36 | Беспроводной мультидатчик с экраном оснащен встроенным звуковым излучателем, который оповещает пользователей о включении и отключении мультидатчика звуковым сигналом | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.37 | Интерфейс для подключения зарядного устройства и передачи данных USB mini (тип B) |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.38 | Размеры корпуса мультидатчика |  | 145х90х30 | мм |  |
|  |  | 3.39 | Корпуса изготовлен из ударопрочного пластика | наличие |  |  |  |
|  |  | 4 | Перечень встроенных в беспроводной мультидатчик по химии датчиков: |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Датчик уровня pH | наличие |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Выносной комбинированный измерительный электрод рН с буферным раствором |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 5.2 | Соединитель BNC мультидатчика для подключения электрода "Датчика pH" |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 5.3 | Диапазон измерения (нижняя граница) |  | 0 | рН |  |
|  |  | 5.4 | Диапазон измерения (верхняя граница) |  | 14 | рН |  |
|  |  | 5.5 | Разрешение датчика |  | 0,01 | рН |  |
|  |  | 5.6 | Рабочая температура (нижняя граница) |  | 10 | °С |  |
|  |  | 5.7 | Рабочая температура (верхняя граница) |  | 80 | °С |  |
|  |  | 5.8 | Набор, состоящий из двух реагентов для приготовления калибровочных растворов со значениями 6,86 рН и 4,01 рН |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 6 | Датчик оптической плотности и мутности | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.1 | Выносной модуль для установки кювет с водой с возможностью отключения от мультидатчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.2 | Размеры корпуса ДхШхВ |  | 75х55х22 | мм |  |
|  |  | 6.3 | Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, производителя и графическим обозначением расположения источника света | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.4 | Объем кювет |  | 4 | мл |  |
|  |  | 6.5 | Количество кювет в комплекте |  | 10 | шт. |  |
|  |  | 6.6 | Длина оптического пути кювет |  | 10 | мм |  |
|  |  | 6.7 | Количество встроенных датчиков оптической плотности и мутности |  | 4 | шт. |  |
|  |  | 6.8 | Датчики, встроенные в единый корпус модуля: | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.9 | Датчик-колориметр тип 1 | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.10 | Длина волны источника света |  | 630 | нм |  |
|  |  | 6.11 | Диапазон измерения оптической плотности (нижняя граница) |  | 0 | D |  |
|  |  | 6.12 | Диапазон измерения оптической плотности (верхняя граница) |  | 2 | D |  |
|  |  | 6.13 | Разрешение датчика при измерении оптической плотности |  | 0,05 | D |  |
|  |  | 6.14 | Датчик-колориметр тип 2 | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.15 | Длина волны источника света |  | 525 | нм |  |
|  |  | 6.16 | Диапазон измерения оптической плотности (нижняя граница) |  | 0 | D |  |
|  |  | 6.17 | Диапазон измерения оптической плотности (верхняя граница) |  | 2 | D |  |
|  |  | 6.18 | Разрешение датчика при измерении оптической плотности |  | 0,05 | D |  |
|  |  | 6.19 | Датчик-колориметр тип 3 | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.20 | Длина волны источника света |  | 470 | нм |  |
|  |  | 6.21 | Диапазон измерения оптической плотности (нижняя граница) |  | 0 | D |  |
|  |  | 6.22 | Диапазон измерения оптической плотности (верхняя граница) |  | 2 | D |  |
|  |  | 6.23 | Разрешение датчика при измерении оптической плотности |  | 0,05 | D |  |
|  |  | 6.24 | Датчик мутности жидкости | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.25 | Диапазон измерения (нижняя граница) |  | 0 | NTU |  |
|  |  | 6.26 | Диапазон измерения (верхняя граница) |  | 200 | NTU |  |
|  |  | 6.27 | Разрешение датчика |  | 1 | NTU |  |
|  |  | 6.28 | Длина волны источника света |  | 900 | нм |  |
|  |  | 7 | Датчик температуры исследуемой среды | наличие |  |  |  |
|  |  | 7.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие |  |  |  |
|  |  | 7.2 | Соединитель TRRS 3,5 мм мультидатчика для подключения зонда "Датчика температуры" |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 7.3 | Пустоты между чувствительным элементом и корпусом внутри зонда заполнены термопастой | наличие |  |  |  |
|  |  | 7.4 | Измерения (нижняя граница) |  | -40 | °С |  |
|  |  | 7.5 | Измерения (верхняя граница) |  | 165 | °С |  |
|  |  | 7.6 | Разрешение датчика |  | 0,1 | °С |  |
|  |  | 7.7 | Длина выносной части зонда |  | 100 | мм |  |
|  |  | 7.8 | Диаметр зонда |  | 5 | мм |  |
|  |  | 8 | Датчик электрической проводимости | наличие |  |  |  |
|  |  | 8.1 | Выносной электрод с возможностью отсоединения от мультидатчика (с разъемом) | наличие |  |  |  |
|  |  | 8.2 | Соединитель TRS 3,5 мультидатчика для подключения зонда "Датчика температуры" |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 8.3 | Диапазоны измерений 1 (нижняя граница) |  | 0 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.4 | Диапазоны измерений 1 (верхняя граница) |  | 200 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.5 | Диапазоны измерений 2 (нижняя граница) |  | 0 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.6 | Диапазоны измерений 2 (верхняя граница) |  | 2000 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.7 | Диапазоны измерений 3 (нижняя граница) |  | 0 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.8 | Диапазоны измерений 3 (верхняя граница) |  | 20000 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.9 | Разрешение для диапазона 1 |  | 0,5 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.10 | Разрешение для диапазона 2 |  | 5 | мкСм/см |  |
|  |  | 8.11 | Разрешение для диапазона 3 |  | 20 | мкСм/см |  |
|  |  | 9 | Графический интерфейс пользователя для работы с мультидатчиком: |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 | Функционирование на русском языке | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.2 | Функционирование в операционных системах Windows, Linux, Android, IOS | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.3 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.4 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.5 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.6 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.7 | Настройка периода опроса датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.8 | Выбор единиц измерения данных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.9 | Возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.10 | Настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.11 | Настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.12 | Настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.13 | Выбор диапазона датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.14 | Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.15 | Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.16 | Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений, часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.17 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.18 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.19 | Интерфейс калибровки датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.20 | Защита функционала калибровки паролем | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.21 | Выбор количества этапов по которым производится калибровка | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.22 | Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.23 | Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.24 | Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.25 | Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.26 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.27 | Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.28 | Возможность изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.29 | Возможность изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.30 | Возможность изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.31 | Возможность сбросить масштаба графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.32 | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.33 | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.34 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.35 | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений. | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.36 | Количество одновременно опрашиваемых датчиков |  | 20 | шт. |  |
|  |  | 10 | Справочно-методические материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | Описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории в печатном виде в цветном исполнении | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.2 | Количество работ |  | 40 | шт. |  |
|  |  | 10.3 | Теоретические сведения по каждой работе | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.4 | Подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией по каждой лабораторной работе | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.5 | Последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.6 | Перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие |  |  |  |
|  |  | 11 | Аксессуары: |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 | Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.2 | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.3 | USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.4 | USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для цифровой лаборатории, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.5 | Кейс для хранения и транспортировки | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.6 | Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.7 | Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие |  |  |  |
|  |  | 12 | Дополнительные материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 12.1 | Русскоязычный сайт поддержки | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.2 | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  |  |  |
| 3 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования Цифровая лаборатория по Физике LFSPolus. Облако знаний. Школа | 1 | Предметная область | Физика |  |  | Российская Федерация ООО «ТК «Полюс» ООО «Физикон» Запись в едином реестре российских программ и баз данных от 14.12.2016 №2399 |
|  |  | 2 | Тип пользователя | Обучающийся |  |  |  |
|  |  | 3 | Беспроводной мультидатчик по физике | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Дистанционный сбор данных по беспроводному интерфейсу | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких встроенных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Передача данных по Bluetooth через встроенную в устройство антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала, а также антенн | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до сопряженного устройства в прямой видимости |  | 18 | м |  |
|  |  | 3.5 | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.6 | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.7 | Объем оперативной памяти встроенного контроллера |  | 64 | Кбайт |  |
|  |  | 3.8 | Объем флэш памяти встроенного контроллера |  | 512 | Кбайт |  |
|  |  | 3.9 | Встроенный контроллер поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками с интерфейсами SPI, I2С, PDM, QDEC | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.10 | Режим логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.11 | Разрядность встроенного АЦП |  | 12 | бит |  |
|  |  | 3.12 | Встроенная память для логирования данных |  | 2 | Кбайт |  |
|  |  | 3.13 | Емкость батареи |  | 0,56 | А*ч |  |
|  |  | 3.14 | Номинальное напряжение батареи |  | 3,7 | В |  |
|  |  | 3.15 | Контроллер заряда батареи | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.16 | Кнопки управления |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.17 | Светодиод индикации |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.18 | Встроенный экран | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.19 | Разрешение экрана по вертикали |  | 320 | точек |  |
|  |  | 3.20 | Разрешение экрана по горизонтали |  | 240 | точек |  |
|  |  | 3.21 | Количество цветов экрана |  | 65000 | шт. |  |
|  |  | 3.22 | Диагональ активной области экрана |  | 80 | мм |  |
|  |  | 3.23 | Экран оснащен сенсорным устройством ввода (реагирует на прикосновения) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.24 | Графический экранный интерфейс (ЭИ), доступный на экране при автономной работе без подключения к внешним устройствам | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.25 | Функция ЭИ: вывод списка доступных датчиков в виде пиктограмм | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.26 | Функция ЭИ: вывод показаний любого встроенного датчика в виде графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.27 | Функция ЭИ: выбор диапазона измерения датчика, показания которого выводятся на экран | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.28 | Функция ЭИ: установка нулевого значения датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.29 | Функция ЭИ: индикация состояния Bluetooth на экране (готовность к сопряжению, успешное сопряжение) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.30 | Функция ЭИ: индикация режима передачи данных (не передаются, сбор и передача, логирование) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.31 | Функция ЭИ: отображение уровня заряда аккумулятора | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.32 | Возможность доступа ко всем функциям ЭИ через сенсорный ввод экрана (без подключения к внешним устройствам) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.33 | Возможность доступа ко всем функциям ЭИ через кнопки управления (без подключения к внешним устройствам) | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.34 | При отключенном режиме измерений и длительном бездействии мультидатчика, устройство автоматические отключается | наличие |  |  |  |
|  |  | 3.36 | Беспроводной мультидатчик с экраном оснащен встроенным звуковым излучателем, который оповещает пользователей о включении и отключении мультидатчика звуковым сигналом |  |  |  |  |
|  |  | 3.37 | Интерфейс для подключения зарядного устройства и передачи данных USB mini (тип B) |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 3.38 | Размеры корпуса мультидатчика |  | 145х90х30 | мм |  |
|  |  | 3.39 | Корпуса изготовлен из ударопрочного пластика | наличие |  |  |  |
|  |  | 4 | Перечень встроенных в беспроводной мультидатчик по физике датчиков: |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Датчик абсолютного давления газа | наличие |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Предназначен для измерения абсолютного давления газа | наличие |  |  |  |
|  |  | 5.2 | Диапазон измерения (нижняя граница) |  | 0 | кПа |  |
|  |  | 5.3 | Диапазон измерения (верхняя граница) |  | 700 | кПа |  |
|  |  | 5.4 | Разрешение датчика |  | 0,2 | кПа |  |
|  |  | 5.5 | Гибкая трубка для подключения штуцера датчика к лабораторному оборудованию |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 5.6 | Длина трубки |  | 300 | мм |  |
|  |  | 6 | Датчик акселерометр | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.1 | Предназначен для измерения ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | наличие |  |  |  |
|  |  | 6.2 | Диапазон измерения 1 (нижняя граница) |  | -2 | g |  |
|  |  | 6.3 | Диапазон измерения 1 (верхняя граница) |  | +2 | g |  |
|  |  | 6.4 | Диапазон измерения 2 (нижняя граница) |  | -4 | g |  |
|  |  | 6.5 | Диапазон измерения 2 (верхняя граница) |  | +4 | g |  |
|  |  | 6.6 | Диапазон измерения 3 (нижняя граница) |  | -8 | g |  |
|  |  | 6.7 | Диапазон измерения 3 (верхняя граница) |  | +8 | g |  |
|  |  | 6.8 | Разрешение при диапазоне 1 |  | 0,001 | g |  |
|  |  | 6.9 | Разрешение при диапазоне 2 |  | 0,002 | g |  |
|  |  | 6.10 | Разрешение при диапазоне 3 |  | 0,004 | g |  |
|  |  | 7 | Датчик температуры исследуемой среды | наличие |  |  |  |
|  |  | 7.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 7.2 | Соединитель TRRS 3,5 мм мультидатчика для подключения зонда "Датчика температуры" |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 7.3 | Пустоты между чувствительным элементом и корпусом внутри зонда заполнены термопастой | наличие |  |  |  |
|  |  | 7.4 | Измерения (нижняя граница) |  | -40 | °С |  |
|  |  | 7.5 | Измерения (верхняя граница) |  | 165 | °С |  |
|  |  | 7.6 | Разрешение датчика |  | 0,1 | °С |  |
|  |  | 7.7 | Длина выносной части зонда |  | 100 | мм |  |
|  |  | 7.8 | Диаметр зонда |  | 5 | мм |  |
|  |  | 8 | Датчик электрического напряжения | наличие |  |  |  |
|  |  | 8.1 | Количество измерительных кабелей для датчика силы тока |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 8.2 | Диапазон измерения 1 (нижняя граница) |  | -2 | В |  |
|  |  | 8.3 | Диапазон измерения 1 (верхняя граница) |  | +2 | В |  |
|  |  | 8.4 | Разрешение датчика для диапазона 1 |  | 1 | мВ |  |
|  |  | 8.5 | Диапазон измерения 2 (нижняя граница) |  | -5 | В |  |
|  |  | 8.6 | Диапазон измерения 2 (верхняя граница) |  | +5 | В |  |
|  |  | 8.7 | Разрешение датчика для диапазона 2 |  | 2,5 | мВ |  |
|  |  | 8.8 | Диапазон измерения 3 (нижняя граница) |  | -10 | В |  |
|  |  | 8.9 | Диапазон измерения 3 (верхняя граница) |  | +10 | В |  |
|  |  | 8.10 | Диапазон измерения 4 (нижняя граница) |  | -15 | В |  |
|  |  | 8.11 | Диапазон измерения 4 (верхняя граница) |  | +15 | В |  |
|  |  | 8.12 | Разрешение датчика для диапазонов 3, 4, 5 |  | 15 | мВ |  |
|  |  | 9 | Датчик силы тока | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.1 | Предназначен для измерения значения постоянного и переменного электрического тока | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.2 | Защита от перегрузки по току и напряжению | наличие |  |  |  |
|  |  | 9.3 | Диапазон измерений (нижняя граница) |  | -1,3 | А |  |
|  |  | 9.4 | Диапазон измерений (верхняя граница) |  | +1,3 | А |  |
|  |  | 9.5 | Разрешение датчика |  | 0,01 | А |  |
|  |  | 9.6 | Количество измерительных кабелей для датчика силы тока |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 10 | Датчик магнитного поля | наличие |  |  |  |
|  |  | 10.1 | Выносной зонд для измерения индукции магнитного поля построен на интегральном элементе Холла, установленной в его торцевой части |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 10.2 | Диапазон измерения (нижняя граница) |  | -100 | мТл |  |
|  |  | 10.3 | Диапазон измерения (верхняя граница) |  | 100 | мТл |  |
|  |  | 10.4 | Разрешение датчика |  | 0,1 | мТл |  |
|  |  | 10.5 | Диаметр зонда |  | 7 | мм |  |
|  |  | 10.6 | Длина зонда |  | 200 | мм |  |
|  |  | 11 | USB осциллограф (2 канала) автономный | наличие |  |  |  |
|  |  | 11.1 | Размеры корпуса |  | 145х90х30 | мм |  |
|  |  | 11.2 | Количество каналов измерения, оборудованных BNC соединителями |  | 2 | шт. |  |
|  |  | 11.3 | Количество измерительных кабелей для осциллографа с разъемом BNC |  | 2 | шт. |  |
|  |  | 11.4 | Диапазон измеряемых напряжений (нижняя граница) |  | -10 | В |  |
|  |  | 11.5 | Диапазон измеряемых напряжений (верхняя граница) |  | +10 | В |  |
|  |  | 11.6 | Входное сопротивление |  | 0,8 | МОм |  |
|  |  | 11.7 | Максимальная частота дискретизации |  | 400 | кГц |  |
|  |  | 11.8 | Вертикальное разрешение |  | 12 | бит |  |
|  |  | 11.9 | Виды синхронизации | Авто, Однократный, Ждущий |  |  |  |
|  |  | 11.10 | Глубина памяти |  | 1100 | выборок/канал |  |
|  |  | 11.11 | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали | 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500 |  | мкс/дел |  |
|  |  | 11.12 | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали | 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100 |  | мкс/дел |  |
|  |  | 11.13 | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали | 200, 500 |  | мВ/дел |  |
|  |  | 11.14 | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали | 1, 2, 5, 10 |  | В/дел |  |
|  |  | 11.15 | Разъем для подключения осциллографа | USB Mini (тип B) |  | шт. |  |
|  |  | 12 | Конструктор для проведения экспериментов | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.1 | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.2 | Габаритный размер модуля тип 1 (ДхШ) |  | 60х30 | мм |  |
|  |  | 12.3 | Габаритный размер модуля тип 2 (ДхШ) |  | 60х60 | мм |  |
|  |  | 12.4 | Количество модулей тип 1 с ключом |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.5 | Количество модулей тип 1 с конденсатором |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.6 | Количество модулей тип 1 с катушкой индуктивности |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.7 | Количество модулей тип 1 с лампой накаливания |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.8 | Количество модулей тип 1 с переменным резистором |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.9 | Количество модулей тип 1 с полупроводниковым диодом |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.10 | Количество модулей тип 1 с резистором номиналом 360 Ом |  | 2 | шт. |  |
|  |  | 12.11 | Количество модулей тип 1 с резистором номиналом 1000 Ом |  | 2 | шт. |  |
|  |  | 12.12 | Количество модулей тип 1 со светодиодом |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.13 | Количество модулей тип 2 с трансформатором |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 12.14 | Цвет основания модулей | белый |  |  |  |
|  |  | 12.15 | Цвет краски для нанесения информации модулей | черный |  |  |  |
|  |  | 12.16 | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров тип «банан» | наличие |  |  |  |
|  |  | 12.17 | Количество соединительных кабелей тип «банан-банан» |  | 8 | шт. |  |
|  |  | 12.18 | Основание для установки модулей конструктора |  | 1 | шт. |  |
|  |  | 13 | Графический интерфейс пользователя для работы с мультидатчиком: |  |  |  |  |
|  |  | 13.1 | Функционирование на русском языке | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.2 | Функционирование в операционных системах Windows, Linux, Android, IOS | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.3 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.4 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.5 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.6 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.7 | Настройка периода опроса датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.8 | Выбор единиц измерения данных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.9 | Возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.10 | Настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.11 | Настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.12 | Настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.13 | Выбор диапазона датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.14 | Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.15 | Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.16 | Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений, часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.17 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.18 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков, обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.19 | Интерфейс калибровки датчика | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.20 | Защита функционала калибровки паролем | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.21 | Выбор количества этапов по которым производится калибровка | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.22 | Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.23 | Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.24 | Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.25 | Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.26 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.27 | Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.28 | Возможность изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.29 | Возможность изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.30 | Возможность изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.31 | Возможность сбросить масштаба графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.32 | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.33 | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.34 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.35 | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений. | наличие |  |  |  |
|  |  | 13.36 | Количество одновременно опрашиваемых датчиков |  | 20 | шт. |  |
|  |  | 14 | Справочно-методические материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 14.1 | Описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории в печатном виде в цветном исполнении | наличие |  |  |  |
|  |  | 14.2 | Количество работ |  | 40 | шт. |  |
|  |  | 14.3 | Теоретические сведения по каждой работе | наличие |  |  |  |
|  |  | 14.4 | Подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией по каждой лабораторной работе | наличие |  |  |  |
|  |  | 14.5 | Последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие |  |  |  |
|  |  | 14.6 | Перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие |  |  |  |
|  |  | 15 | Аксессуары: |  |  |  |  |
|  |  | 15.1 | Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 15.2 | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие |  |  |  |
|  |  | 15.3 | USB Адаптер Bluetooth имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  |  |  |
|  |  | 15.4 | USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением для цифровой лаборатории, с поддержкой операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  |  |  |
|  |  | 15.5 | Кейс для хранения и транспортировки | наличие |  |  |  |
|  |  | 15.6 | Паспорт для каждого мультидатчика и отдельных датчиков | наличие |  |  |  |
|  |  | 15.7 | Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие |  |  |  |
|  |  | 16 | Дополнительные материалы: |  |  |  |  |
|  |  | 16.1 | Русскоязычный сайт поддержки | наличие |  |  |  |
|  |  | 16.2 | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  |  |  |